## All Data
Sample initial conditions
Chlorine | 1.24 | mg/L
Ammonia | 0.61 | mg/L
NO2 | 0.046 | mg/L
NO3 | 0.242 | mg/L
pH | 8 | [51 empty] | Control
DOC | 0
ATP | 7.2 | pcg/L
FM | Pending
DNA | Pending
Chloroform | 36 | ug/L
Bromodichloromethane | 16 | ug/L
Dibromochloromet | 10 | ug/L
Bromoform | 2 | ug/L
Rechloramination | [53 empty] | Rechlorination | [50 empty] | Control
|  |  | Chlorine |  |  | Decay Coefficient |  |  | NH3-N |  |  | NO2-N |  |  | NO3-N |  |  | Cl : NH3 |  |  | ATP |  |  | kt |  |  | kcfil |  |  | kcAg |  |  | km |  |  | Chloroform |  |  | Bromodichloromethane |  |  | Dibromochloromet |  |  | Bromoform |  |  | Chlorine dosed |  | Ammonia dosed |  | Remarks |  |  |  |  | Chlorine |  |  | Decay Coefficient |  |  | NH3-N |  |  | NO2-N |  |  | NO3-N |  |  | Cl : NH3 |  |  | ATP |  |  | kt |  |  | kcfil |  |  | kcAg |  |  | km |  |  | Chloroform |  |  | Bromodichloromethane |  |  | Dibromochloromet |  |  | Bromoform |  |  | Chlorine dosed |  | Remarks |  |  |  | Chlorine |  |  | Decay Coefficient |  |  | NH3-N | NO2-N | NO3-N | Cl : NH3 | ATP | kt | kcfil | kcAg | km | Chloroform | Bromodichloromethane | Dibromochloromet | Bromoform | Remarks
|  |  | R-1 | R-2 | Avg | R-1 | R-2 | Avg | R-1 | R-2 | Avg | R-1 | R-2 | Avg | R-1 | R-2 | Avg | R-1 | R-2 | Avg | R-1 | R-2 | Avg | R-1 | R-2 | Avg | R-1 | R-2 | Avg | R-1 | R-2 | Avg | R-1 | R-2 | Avg | R-1 | R-2 | Avg | R-1 | R-2 | Avg | R-1 | R-2 | Avg | R-1 | R-2 | Avg | R1 | R2 | R1 | R2 | [5 empty] | R3 | R4 | Avg | R3 | R4 | Avg | R3 | R4 | Avg | R3 | R4 | Avg | R3 | R4 | Avg | R3 | R4 | Avg | R3 | R4 | Avg | R3 | R4 | Avg | R3 | R4 | Avg | R3 | R4 | Avg | R3 | R4 | Avg | R3 | R4 | Avg | R3 | R4 | Avg | R3 | R4 | Avg | R3 | R4 | Avg | R3 | R4 |  |  |  |  | R-1 | R-2 | Avg | R-1 | R-2 | Avg | R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | R-1
Date | days | Hrs | mg/L | mg/L | mg/L |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | [15 empty] | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ul | ul | ul | ul |  |  | Date | days | Hrs | mg/L | mg/L | mg/L |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | [15 empty] | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ul | ul |  | Date | days | Hrs | mg/L | mg/L | mg/L |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | [5 empty] | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L
2019-05-13 17:35 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.2303 | 0.2373 | 0.2338 | 4.0984 | 4.0984 | 4.0984 | 3.5 | 5.4 | 4.45 | 0.0167 | 0.0214 | 0.01905 | 0.0105 | 0.012 | 0.01125 | 0.0088 | 0.0085 | 0.00865 | 0.0062 | 0.0094 | 0.0078 | 21.5 | 19.038 | 20.269 | 9.8 | 8.5 | 9.15 | 6.7 | 5.833 | 6.2665 | 1.5 | 1.4 | 1.45 | 452 | 452 |  |  |  |  | 2019-05-13 17:35 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.2437 | 0.2368 | 0.24025 | 4.0984 | 4.0984 | 4.0984 | 4 | 4.5 | 4.25 | 0.0176 | 0.017 | 0.0173 | 0.0136 | 0.0097 | 0.01165 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0079 | 0.004 | 0.0073 | 0.00565 | 18.2 | 19.3 | 18.75 | 7.8 | 8.9 | 8.35 | 5.33 | 6.2 | 5.765 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 452 | 452 |  | 2019-05-13 17:35 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |  |  | 0 | 0.61 | 0.046 | 0.2167 | 1.918 | 7.2 | 0.0195 | 0.0133 | 0.0044 | 0.0062
2019-05-14 10:40 | 0.71181 | 17.0833 | 1.63 | 1.55 | 1.59 |  |  |  | 0.58 | 0.571 | 0.5755 |  |  | 0 |  |  |  | 2.8103 | 2.7145 | 2.7624 | [33 empty] | 2019-05-14 10:40 | 0.71181 | 17.0833 | 2.1 | 2.05 | 2.075 |  |  |  | 0.569 | 0.575 | 0.572 | 0.015 | 0.008 | 0.0115 |  |  |  | 3.6907 | 3.5652 | 3.628 | [30 empty] | 2019-05-14 10:40 | 0.71181 | 17.0833 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  |  | 0.508 | 0.048 |  | 1.6929
2019-05-14 18:51 | 1.0528 | 25.2667 | 1.53 | 1.35 | 1.44 |  |  |  | 0.553 | 0.542 | 0.5475 | 0.009 | 0.007 | 0.008 |  |  |  | 2.7667 | 2.4908 | 2.6288 | [33 empty] | 2019-05-14 18:51 | 1.0528 | 25.2667 | 1.48 | 1.47 | 1.475 |  |  |  | 0.566 | 0.551 | 0.5585 | 0.011 | 0.006 | 0.0085 |  |  |  | 2.6148 | 2.6679 | 2.6414 | [30 empty] | 2019-05-14 18:51 | 1.0528 | 25.2667 | 0.75 | 0.73 | 0.74 |  |  |  | 0.493 | 0.048 |  | 1.5213
2019-05-15 10:00 | 1.684 | 40.4167 | 1.31 | 1.08 | 1.195 | [9 empty] | 0.191 | 0.2443 | 0.21765 | [36 empty] | 2019-05-15 10:00 | 1.684 | 40.4167 | 1.22 | 1.23 | 1.225 | [45 empty] | 2019-05-15 10:00 | 1.684 | 40.4167 | 0.56 | 0.54 | 0.55
2019-05-15 18:00 | 2.0174 | 48.4167 | 1.22 | 0.97 | 1.095 |  |  |  | 0.488 | 0.442 | 0.465 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.238 | 0.239 | 0.2385 |  |  |  | 6.11 | 3.2 |  | 0.0099 | 0.009 | 0.00945 | 0.0042 | 0.0059 |  | 0.0036 | 0.0041 | 0.00385 | 0.0057 | 0.0031 | 0.0044 | [18 empty] | 2019-05-15 18:00 | 2.0174 | 48.4167 | 1.13 | 1.19 | 1.16 |  |  |  | 0.496 | 0.466 | 0.481 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.239 | 0.2099 | [34 empty] | 2019-05-15 18:00 | 2.0174 | 48.4167 | 0.47 | 0.45 | 0.46 |  |  |  | 0.414 | 0.067 | 0.1861
2019-05-15 20:15 | 2.1111 | 50.6667 | 2.5 | 2.54 | 2.52 | [15 empty] | 3.3 | 2.3 |  | 0.0078 | 0.016 | 0.0119 | 0.0057 | 0.0072 |  | 0.0051 | 0.0058 | 0.00545 | 0.0021 | 0.0088 | 0.00545 | [18 empty] | 2019-05-16 14:30 | 2.8715 | 68.9167 | 0.94 | 1 | 0.97 | [15 empty] | 7.3 | 5 | [28 empty] | 2019-05-16 14:30 | 2.8715 | 68.9167 | 0.3
2019-05-16 14:30 | 2.8715 | 68.9167 | 2.02 | 1.88 | 1.95 | [9 empty] | 0.2109 | 0.2205 | 0.2157 | [36 empty] | 2019-05-16 17:30 | 2.9965 | 71.9167 | 1.83 | 1.75 | 1.79 | [9 empty] | 0.2357 | 0.2342 |  |  |  |  | 5.2 | 3.1 |  | 0.0093 | 0.0087 | 0.009 | 0.0093 | 0.0063 | 0.0078 | 0.0049 | 0.0046 | 0.00475 | 0 | 0.0024 | 0.0012 | [15 empty] | 2019-05-16 19:15 | 3.0694 | 73.6667 | 0.27 | [7 empty] | 0.1681
2019-05-16 19:15 | 3.0694 | 73.6667 | 1.82 | 1.67 | 1.745 | [9 empty] | 0.2844 | 0.2315 | 0.25795 | [36 empty] | 2019-05-16 19:15 | 3.0694 | 73.6667 | 1.76 | 1.71 | 1.735 | [9 empty] | 0.1979 | 0.1948 | [7 empty] | 0.0146 | 0.0063 | 0.0049 | 0.0089 | 0.0064 | 0.00765 | 0.0049 | 0.0061 | 0.0055 | 0.0057 | -0.0001 | 0.0028 | [15 empty] | 2019-05-17 15:45 | 3.9236 | 94.1667 | 0.17 | [7 empty] | 0.164
2019-05-17 15:45 | 3.9236 | 94.1667 | 1.65 | 1.25 | 1.45 | [9 empty] | 0.2219 | 0.2315 | 0.2267 | [36 empty] | 2019-05-17 15:45 | 3.9236 | 94.1667 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | [9 empty] | 0.2421 | 0.2372
2019-05-18 18:30 | 5.0382 | 120.9167 | 1.47 | 0.84 | 1.155 | [10 empty] | 0.2394 | [8 empty] | 0.0059 |  |  | 0.0031 |  |  | 0.003 |  |  | 0.0028 | 0.0014 | [18 empty] | 2019-05-18 18:30 | 5.0382 | 120.9167 | 1 | 1.2 | 1.1 | [9 empty] | 0.2367 | [8 empty] | 0.0085 |  |  | 0.0058 |  |  | 0.0025
2019-05-18 19:40 | 5.0868 | 122.0833 | 1.47 | 2.5 | 1.985 | [9 empty] | 0.2312 | 0.2418 | 0.2365 | [7 empty] | 0.0185 |  |  | 0.004 |  |  | 0.0038 |  |  | 0.0145 | 0.00725 | [18 empty] | 2019-05-18 20:00 | 5.1007 | 122.4167 | 1.44 | [11 empty] | 0.2102 | 0.2154 | [7 empty] | 0.0137 |  |  | 0.0063 |  |  | 0.004
2019-05-19 18:00 | 6.0174 | 144.4167 | 1.3 | 1.56 | 1.43 | [9 empty] | 0.2179 | 0.2543 | 0.2361 | [36 empty] | 2019-05-19 18:30 | 6.0382 | 144.9167 | 1.05 | 1 | 1.025 | [9 empty] | 0.2797 | 0.2978 | [5 empty] | 4 |  |  | 0.0057 |  |  | 0.0032 |  |  | 0.0028
2019-05-20 15:45 | 6.9236 | 166.1667 | 1.22 | 1 | 1.11 | [48 empty] | 2019-05-19 20:22 | 6.116 | 146.7833 |  | 1.52 | [11 empty] | 0.3825 | [5 empty] | 2 |  |  | 0.01 |  |  | 0.006 |  |  | 0.0062
2019-05-21 12:00 | 7.7674 | 186.4167 | 1.11 | 0.7 | 0.905 | [48 empty] | 2019-05-20 15:45 | 6.9236 | 166.1667 | 0.81 | 1.18 | 0.995
2019-05-21 18:00 | 8.0174 | 192.4167 |  | 0.57 | [17 empty] | 3 | [31 empty] | 2019-05-21 12:00 | 7.7674 | 186.4167 | 0.6 | 1.02 | 0.81
2019-05-21 19:30 | 8.0799 | 193.9167 |  | 2.5 | [17 empty] | 1.5 | [31 empty] | 2019-05-21 18:00 | 8.0174 | 192.4167 | 0.49 | [17 empty] | 13.5
2019-05-22 14:00 | 8.8507 | 212.4167 | 1 | 1.28 | 1.14 | [48 empty] | 2019-05-21 19:30 | 8.0799 | 193.9167 | 1 | [17 empty] | 2
2019-05-22 18:30 | 9.0382 | 216.9167 | 1 | [17 empty] | 1.7 | [32 empty] | 2019-05-22 14:00 | 8.8507 | 212.4167 | 0.67 | 0.88 | 0.775
2019-05-22 20:30 | 9.1215 | 218.9167 | 2.38 | [17 empty] | 1.4 | [32 empty] | 2019-05-22 18:30 | 9.0382 | 216.9167 |  | 0.86 | [17 empty] | 3
2019-05-23 14:00 | 9.8507 | 236.4167 | 2.14 | 0.56 | [49 empty] | 2019-05-22 20:30 | 9.1215 | 218.9167 |  | 1.18 | [17 empty] | 0.87
2019-05-24 11:30 | 10.7465 | 257.9167 | 1.85 | [50 empty] | 2019-05-23 14:00 | 9.8507 | 236.4167 | 0.36 | 0.85
[54 empty] | 2019-05-24 11:30 | 10.7465 | 257.9167 |  | 0.74